## zad 1
| Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)- Formularz cenowy | [6 empty] | Zał nr 5 do SWZ
PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14 | SZT | 2
2. | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 2
3. | Całość łączona za pomocą śruby | SZT | 2
4. | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm | SZT | 2
5. | Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu TiN w czterech długościach w rozmiarach: 28,32,36, stożek 12/14 | SZT | 2
6. | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm lub 32mm , w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60 mm ze skokiem co 1mm. | SZT | 2
PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ
1. | Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą w rozmiarze 90, 110 mm lewy/prawy | SZT | 2
2. | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę | SZT | 2
3. | Śruba do mechanizmu łączącego do artykulacji metal/metal M 10 | SZT | 2
4. | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki) | SZT | 2
5. | Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L | SZT | 2
6. | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | SZT | 2
7. | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 2
8. | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm | SZT | 2
9. | Wkładka PE do części udowej | SZT | 2
PROTEZA RESEKCYJNA PROKSYMALNEJ CZĘŚCI KOŚCI PISZCZELOWEJ
1. | Modularny bliższy odcinek piszczelowy xs (z powłoką srebra) zawierający machanizm łaczący i 2 śruby | SZT | 2
2. | Wkładka PE do części udowej | SZT | 2
3. | Śruba M 10 od 25 do 225 mm | SZT | 2
4. | Łącznik do modularnego bliższego odcinka piszczelowego w rozmiarze 105 i 125mm z powłoką srebra | SZT | 2
5. | MUTARS® komponent udowy cementowy oraz bezcementowy | SZT | 2
6. | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | SZT | 2
7. | Trzpień udowy o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 2
8. | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm | SZT | 2
PROTEZA RESEKCYJNA PANEWKI KOŚCI BIODROWEJ
1 | Panewka biodrowa w rozmiarze 50,56,60 mm | SZT | 2
2 | Śruba M6 28mm | SZT | 2
3 | Trzpień bezcementowy w 2 rozmiarach 8, 10 mm i 3 długościach 65,75,85 mm | SZT | 2
4. | Wkładka do panewki biodrowej | SZT | 2
5. | Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm | SZT | 2
PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNA KOŚCI UDOWEJ
1. | Odcinek dalszy do kości udowej / z powłoką srebra / do mechanizmu zamkowego, zawiera śrubę zabezpieczającą w rozmiarze 90, 110 mm lewy/prawy | SZT | 2
2. | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę | SZT | 2
3. | Śruba do mechanizmu łączącego do artykulacji metal/metal M 10 | SZT | 2
4. | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki) | SZT | 2
5. | Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L | SZT | 2
6. | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | SZT | 2
7. | Reduktor do kości ramiennej w rozmiarach 10, 20 mm pokryta powłoką srebra | SZT | 2
8. | Element przedłużający z powłoką srebra umożliwiający dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm | SZT | 2
9. | Wkładka PE do części udowej | SZT | 2
10. | Część proksymalna kości udowej z powłoką srebra w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14 | SZT | 2
11. | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 2
12. | Całość łączona za pomocą śruby | SZT | 2
13. | Siatka mocująca 300/35 mm oraz 300/55 mm | SZT | 2
14. | Reduktor 20 30 mm | SZT | 2
15. | Łącznik 100 mm | SZT | 2
PROTEZA RESEKCYJNA DYSTALNEJ CZĘŚCI KOŚCI UDOWEJ DO 50 MM
1. | Odcinek dalszy do kości udowej do mechanizmu zamkowego, w rozmiarze 50 mm lewy/prawy , opcja elementu udowego z możliwością zastosowania augmentów | SZT | 2
2. | Mechanizm łączący do artykulacji metal/metal, zawiera śrubę | SZT | 2
3. | Śruba do mechanizmu łączącego do artykulacji metal/metal M 10 | SZT | 2
4. | Śruby do komponentu piszczelowego (metal/metal - 2 sztuki) | SZT | 2
5. | Komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja metal/metal (m-o-m) cementowany, z powłoką srebra, w rozmiarze S.M.L | SZT | 2
6. | Trzpień piszczelowy modularny w wersji bez cementowej / cementowej | SZT | 2
7. | Trzpień do elementu udowego | SZT | 2
8. | Śruba do elementu udowego | SZT | 2
9. | Wkładka PE do części udowej | SZT | 2
10. | Augment udowy | SZT | 2
11. | Augment udowy | SZT | 2
PROTEZA REWIZYJNA KOLANA Z MOŻLIWOŚCIĄ UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW PRZYNASADY
1. | Element udowy prawy lewy | SZT | 2
2. | Element piszczelowy | SZT | 2
3. | Wkładka PE | SZT | 2
4. | Trzpień udowy | SZT | 2
5. | Trzpień piszczelowy | SZT | 2
6. | Adapter trzpienia | SZT | 2
7. | Augment piszczelowy | SZT | 4
8. | Augment udowy | SZT | 8
9. | Sleev udowy | SZT | 2
10. | Sleev piszczelowy | SZT | 2
PROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ODBUDOWY UBYTKÓW PRZYNASADY
1. | Trzpień typu Wagnera od 150 do 250 mm | SZT | 1
2. | Element przynasady 40, 50 mm | SZT | 1
3. | Element szyjkowy | SZT | 1
4. | Śruba łącząca | SZT | 1
5. | Taśma mocująca | SZT | 3
6. | Panewka wykonana techniką 3 D od 42 do 66 mm | SZT | 1
7. | Wkładka PE | SZT | 1
8. | Śruba panewkowa | SZT | 6
9. | Głowa tytanowa pokryta okładziną ceramiczną | SZT | 1
10. | Panewka wykonana techniką 3 D kotwicząca się w kości kulszowej i talerzu kości biodrowej | SZT | 1
PROTEZA RESEKCYJNA CZĘŚCI DIAFIZALNEJ
1. | Diaphyse kości długiej | SZT | 2
2. | Trzpień o długości 120 mm, różnych grubościach od 12-18mm w wersji bezcementowej oraz 11,13,15,17 w wersji cementowej, heksagonalny w przekroju poprzecznym umożliwiający pewną stabilizację antyrotacyjną | SZT | 2
3. | Całość łączona za pomocą śruby | SZT | 2
4. | Część łącząca | SZT | 2
OGÓŁEM ZADANIE
Dostawa implantów wraz z instrumentarium w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia.