Wykonawcy

wszyscy

DA.271-22-6/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 2 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający dopuści w Części nr 5, pozycji nr 1, 2:

Siatkę najelitową miękką, niewchłanialną, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,55 mm, gramatura średnia 108 g/m2, porowatość średnia 830 µm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą  pamięć kształtu (siatka nieprasowana termicznie, bez silikonu):

- pozycja numer 1: rozmiar 14 x 18 cm, kształt owalny (SIWZ wymaga 22x15x10cm),

- pozycja numer 2: rozmiar 20 x 25 cm, kształt owalny (SIWZ wymaga 30x30x20cm)?

Odp. Zgodnie z SWZ.