Wykonawcy

wszyscy

DA.271-22-10/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 2 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 7-8.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39 mm, pozostałe parametry nici bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 11. Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SWZ.