Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-10/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści równoważny system o następujących parametrach:

Zamknięty system do odsysania z dróg oddechowych z możliwością stosowania 72 h ,obrotowa zamykająca zastawka zapewniająca szczelność układu , zamykany port do podawania leków wziewnych (MD), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia kapturkiem ,możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultramiękka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika, na wyposażeniu martwa przestrzeń , naklejki do oznaczania dni, sterylne koreczki zabezpieczające . Sterylny, pakowany w 1 integralnym opakowaniu, opakowanie folia-papier. Do rurek intubacyjnych długość cewnika 58 cm, do rurek tracheostomijnych 36,5 cm Rozmiary 12CH, 14 CH, 16 CH, bez DEHP.

Odp. Tak.