Wykonawcy

wszyscy

DA.271-22-11/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 2 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr. 2

Czy Zamawiający dopuści w pak. 4 w poz.1- 3 siatki :

- gramatura siatki 50g/m2

- grubość siatki 0,41 mm

- wielkość porów 1x1,25 mm

- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.