Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-11/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 26 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 7 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny przyrząd do treningu oddechu o następujących parametrach:

Przyrząd do ćwiczenia wdechu (podnoszenie kuleczek podczas wciągania powietrza)
Po odwróceniu przyrządu o 180 º (podstawką do góry) można ćwiczyć wydech.
3 komorowy zestaw do treningu oddechu
Zakres pracy:
Zakres 1 – przepływ do 600 ml/s
Zakres 2 – przepływ do 900 ml/s
Zakres 3 – przepływ do 1200ml/s
Wartość zakresów naniesiona na poszczególne komory ( w górnej części)
Zakres pracy kodowany kolorem kulek
Rurka z ustnikiem
Filtr na wejściu zapobiegający wpadaniu ciał obcych (zanieczyszczeń)
Materiał PVC
Nie zawiera lateksu
Produkt jednorazowy dla jednego pacjenta, niesterylizowany

Odp.Tak.