Wykonawcy

wszyscy

DA.271-21-14/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 28 maja 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 9 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Część 2poz.2

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci poziomej kreski na końcu rurki , linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, (oraz jeden na łączniku 15mm),sterylna. Rozmiar od 2,0 do 8,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier.

Odp. Tak.

Część 2poz.3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, (oraz jeden na łączniku 15mm), skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie. Rozmiar od 2,5 do 10,0 (rozmiar co Pół), pakowana folia-papier.

Odp. Tak

Część 2poz.4

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie (fabrycznie założona w rurkę), wyprofilowana w kształt łuku, znacznik głębokości w postaci dwóch pierścieni dookoła rurki, widoczna w rtg min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie (oraz jeden na łączniku 15mm). Rozmiary od 3,5 do 10,0 (rozmiar co pół).. Produkt sterylny, bezftalanowy, pakowany folia-papier.

Odp.Tak.

Część 2poz.11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, pokryty hipoalergicznym klejem, 2 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych rozmiar 7cm x 7,1cm.

Odp. `Zgodnie z SWZ