**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-6/21 Nowy Sącz dnia 9 lipca 2021r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na d**ostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, ,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pakiet nr 1 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha SMMS?

**Odpowiedz: Tak**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z ręcznikami o wymiarach 30x40cm?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rzepem o wymiarach 9cmx5cm?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z 3 etykietami?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bez certyfikatu oeko tex?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu na kartonie zbiorczym znajdowania się na kartonie zbiorczym umieszczone oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i normą ISO EN 13485:2016?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu na kartonie zbiorczym umieszczania oznakowania logistyczno-transportowe w formie piktogramów, dla właściwego przechowywania i transportu kartonów: nie zaczepiać hakami, chronić przed wilgocią, produkt medyczny, oznakowanie „góra”. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE i normą ISO EN 13485:2016?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha bez kartonika bez rzepu bez ręczników, bez etykiet TAG

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedz: Nie.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dop. ubrania chirurgicznego z włókniny SMMS?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego o gramaturze 45g?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza o gramaturze 45g.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego z 3 kieszeniami dolne w rozmiarze 17cm x 14cm a górna 12x14cm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego bez białej lamówki?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza bez białej lamówki. Dopuszcza się lamówki w innym kolorze . Zamawiający wymaga lamówki.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga ubrania chirurgicznego spakowanego zbiorczo w karton o wymiarach 58cmx39cmx42cm (+/-2cm)?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania w kolorze niebieskim z lamówka w kolorze ubrania?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**