**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-29-9/21 Nowy Sącz dnia 9 lipca 2021r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 4**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na d**ostawę obłożeń chirurgicznych, środków ochrony osobistej, wyrobów jednorazowego użytku do higieny pacjenta, ,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1**

**Zadanie 1, pozycja 1, 2 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie2:**

**Zadanie 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego, fartucha chirurgicznego standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o długości 7,5 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, fartuch złożony techniką book-folded. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki chłonne z celulozy o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie 3:**

**Zadanie 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego, fartucha chirurgicznego standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem (polipropylen spunbond 25g/m2, oraz folia PE 15g/m2) – łączna gramatura w strefie wzmocnionej 75 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o długości 7,5 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, fartuch złożony techniką book-folded. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki chłonne z celulozy o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Karton zbiorczy oznakowany symbolem CE. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie 4:**

**Zadanie 1, pozycja 1, 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu certyfikatu Oeko Tex - to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka i dopuszczenie jako równoważnej zgodności z normą PN-EN 13795-1:2019.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5:**

**Zadanie 1, pozycja 1, 2, 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu ISO 9001?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza bez ISO 9001**

**Pytanie 6:**

**Zadanie 1, pozycja 1, 2, 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu oznakowania kartonu zbiorczego normą ISO EN 13485:2016 oraz piktogramem „nie zaczepiać hakami”? Wymóg takiego oznaczania kartonu zbiorczego nie ma odzwierciedlenia w wymogach prawnych, normatywnych dotyczących wyrobu medycznego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oznaczeń zgodnych z wymaganiami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza bez oznaczenia kartonu zbiorczego normą ISO EN 13485:2016 oraz piktogramem ”nie zaczepiać hakami”.**

**Pytanie 7:**

**Zadanie 1, pozycja 3** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tej pozycji.

**Odpowiedz: Nie.**

**Pytanie 8:**

**Zadanie 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści: Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: niebieskim, Zgodnie z normą EN 13795?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9:**

**Zadanie 1, pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu certyfikatu Oeko Tex - to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka i dopuszczenie jako równoważnej zgodności z normą PN-EN 13795-1:2019.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10:**

**Zadanie 2** – Czy Zamawiający dopuści : Kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004?

**Odpowiedz: Tak, dopuszcza typ 4B, 5B przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pytanie 11:**

**Zadanie 3, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16 x 22cm?

**Odpowiedz: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie 12:**

**Zadanie 3, pozycja 5** – Czy Zamawiający czepek z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 20 sek. w 800W?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13:**

**Zadanie 3, pozycja 5** – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 60 szt. czepków czy 60 opakowań po 30 szt?

**Odpowiedz: Należy wycenić 60 opakowań po 30 sztuk (1 opakowanie ma zawierać 30 sztuk).**