**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-25-12/21 Nowy Sącz, dnia 16 czerwiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy
odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą mikroskopu** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadanie nr 3– Podłoża bakteriologiczne na płytkach

1. Czy w związku z różnorodnością przedmiotu zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę aby nie producent a dostawca posiadał certyfikat ISO 17025?

**Odpowiedz: Tak.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko odczynniki będące wyrobami medycznymi posiadały certyfikat CE? Nie wszystkie produkty są przeznaczone wyłącznie do diagnostyki in Vitro w związku z tym, nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Odpowiedz: Tak.**

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 33 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika w opakowaniu 100ml?

**Odpowiedz: Nie.**