**Wykonawcy wszyscy**

DA.271-31-18/21 Nowy Sącz, dnia 12 lipiec 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 13**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy:Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SWZ – B naprawy pkt.6 – zadanie nr 23

Uprzejmie prosimy o rezygnację z zapisu zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Powyższy wymóg jest zasadny w odniesieniu do urządzeń mobilnych. Wyjaśniamy, że wymiana (w czasie naprawy) stacjonarnego aparatu RTG nie przyniosłaby żadnego pożytku, a wręcz skutkowałaby przestojem pracowni RTG przez co najmniej miesiąc. Wynika to z konieczności przeprowadzenia procedur związanych z dopuszczeniem do użytkowania pracowni RTG z zastępczym urządzeniem (wymagane przy instalacji każdego kolejnego, w tym zastępczego aparatu RTG).

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ – (patrz punkt 6 – zapis nie dotyczy RTG)**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy:Zadanie nr 23, Załącznik nr 7 do SWZ *Opis przedmiotu zamówienia* : „ Osoba wyznaczona do realizacji zadania winna posiadać wszystkie niezbędne uprawnienia do przeglądów i napraw. Jest to WARUNEK BEZWZGLĘDNY.”

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dokumentem potwierdzającym posiadanie niezbędnych uprawnień do przeglądów i napraw wyrobu medycznego, o którym mowa w zadaniu nr 23, jest upoważnienie do przeglądów i napraw wydane przez producenta ww. aparatu RTG lub przez upoważnionego przedstawiciela producenta.

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**