Wykonawcy

wszyscy

DA.271-34-6/21                                                	  Nowy Sącz, dnia 19 lipca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji  warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1. Dotyczy punkt 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem. Podstawa kasetki z 75 nieregularnymi otworami, nie większymi niż 1x5 mm, wieczko z 76 nieregularnymi otworkami nie większymi niż 1x5 mm zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otworki zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o maksymalizacji przepływu odczynnika przy jednoczesnej pewności, iż materiał nie wypadnie z kasetki. Idealnie dopasowane zamykanie wieczka do podstawy kasetki w celu zapewnienia trwałego zamknięcia podczas całego procesu. Przednia część kasetki specjalnie odtłuszczona oraz wyprofilowania dla łatwego oraz trwałego znakowania zarówno ołówkami/markerami jak również za pomocą drukarek termotransferowych.

Zdjęcie poglądowe poniżej:

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanej kasetki.

2. Dotyczy punkt 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie koloru kasetek wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający preferuje kolor biały kasetki.

3. Dotyczy punkt 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kasetek pakowanych w zbiorcze opakowanie 500 szt., tym samym zgodę na stosowne przelicznie liczby opakowań. Pozwoli to Zamawiającego na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu istotnych parametrów jakościowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.