Wykonawcy

wszyscy

DA.271-34-12/21                                                	                                    Nowy Sącz, dnia 26 lipca 2021 r.

Dotyczy: zapytanie nr 6 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącymi zapisów umowy odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedz;

Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 dotyczy części nr 9

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem, posiadającej 80 kwadratowe otwory o wym. 1,6x1,6mm w obu częściach kasetki (góra, dół), przednia część kasetki przystosowana do opisu. Opakowanie a 250szt.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy części nr 9

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Kasetki histopatologicznej jednorazowego użytku z przykrywką bez zawiasów, ze sprężystym zamknięciem, posiadającej 56 prostokątnych otworów w podstawie i 62 w przykrywce, otwory o wym. 1x5mm, przednia część kasetki przystosowana do opisu. Opakowanie a 1000szt i łącznej ilości 6 opakowań.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.