Wykonawcy

wszscy

DA.271-41-9/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 15 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 (dot. pkt. 1 tabeli, część nr 2):

Prosimy o wykreślenie wymogu aby odprowadzenia były obliczane odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z.

Jeśli Zamawiający się nie zgadza prosimy o uzasadnienie jaki jest cel zastosowania takiego rozwiązania.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie 2 (dot. pkt. 2 tabeli, część nr 2):

Prosimy o wykreślenie parametru. W parametrze 1 tabeli wskazany jest wymóg monitorowania 12 odprowadzeń.

Odp. Zamawiający dopuszcza monitorowanie 12 odprowadzeń z możliwością wyboru: 1 powiększony, 3, 6, 2x6, 3x4, wszystkie kanały EKG na ekranie.

Pytanie 3 (dot. pkt. 7 tabeli, część 2):

Prosimy o zmianę z 15 na 12 odprowadzeń, żeby było to tożsame z wymogiem z punktu 1 tabeli. 12 odprowadzeń jest najbardziej standardowym monitorowaniem w badaniu próby wysiłkowej. Zamawiający nie wprowadził 15 odprowadzeń jako dodatkowo punktowanej opcji . Stąd prośba o zmianę z 15 na standardowe 12 odprowadzeń. Pozwoli to na udział większej liczby Oferentów.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wykreślenie parametru albo uznanie go jako opcji z dodatkowymi punktami fakultatywnymi za np. jakość.

Odp. Zamawiający dopuszcza 12 odprowadzeń.

Pytanie 4 (dot. pkt. 2 tabeli pt."Bieżnia", część2):

Prosimy o wykreślenie parametru. Nie jest on istotny diagnostycznie a uniemożliwia  złożenie oferty większości Oferentom.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie 5 (dot. pkt. 7 tabeli pt."Bieżnia"):

Prosimy o dopuszczenie bieżni o innych wymiarach. Poniższe parametry wskazują na jednego Wykonawcę, a to jest niezgodnie z ustawą o PZP.

Odp. Zapis punktu 7 tabeli pt. „Bieżnia” otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 7 | Maksymalne wymiary podstawy bieżni 1940 x 780 mm (+/- 10%) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 6 (dot. pkt. 14 tabeli pt."Bieżnia"):

Prosimy o wykreślenie tego parametru. Test 6 minutowego marszu może być wykonywany bez użycia bieżni.

Odp. Zgodnie ze SWZ.