Wykoanwcy

wszyscy

DA.271-41-10/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 16 września 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytania do części 2.

- Pkt 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru układ 3, 3+mediany, 2x6(12), 6, 5x2+rytm. Zwracamy uwagę że 99% testów wykonuje się z użyciem układu 2x6(12), operator widzi w tym przypadku wszystkie kanały.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści filtry dolnoprzepustowe o szerokim zakresie 20/40/100/150 Hz oraz filtrację dynamiczną ADS oraz FRF która jest równoważna (lepsza) od wymaganej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 34. Czy Zamawiający dopuści czułość dla zespołów średnich : 2,5 , 5, 10, 20, 40 mm/mV dla EKG spoczynkowego oraz 2,5 , 5, 10, 20 mm/mV dla EKG wysiłkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Bieżnia:

- Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści prędkość taśmy regulowaną 0,2 -24 k/m, regulacja co 0,1 km/h, dodatkowo z automatyczną kalibracją? Zwracamy uwagę że przy badaniach kardiologicznych pacjenci nie osiągają zazwyczaj prędkości większych niż 12 km/h.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści wymiary podstawy bieżni 2000 mm x 840 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści obciążalność do 227 kg? (parametr lepszy ud wymaganego)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści masę bieżni 193 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści część aplikacyjną typu B?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy SIWZ IV pkt. 2 zapisy gwarancyjne

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 8 dot. cz. 2 pkt. 3

Ze względu na specyfikę sprzętu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu reakcji serwisu tak aby wynosił max. do 48h w dni robocze (nie wliczając sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)? Wnioskujemy o zmianę punktacji dla kryterium oceny ofert: czas reakcji serwisu na:

- do 48h – 0 pkt.

- do 36 h – 5 pkt.

- do 24h – 10 pkt

- do 12h – 20 pkt

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy załącznik nr 8 dot. cz. 2 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu tak aby czas naprawy liczony był w dniach roboczych?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy wzór umowy par 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu tak, aby przeglądy odbywały się zgodnie z zaleceniami producenta? W przypadku określonych urządzeń medycznych producent zaleca przeglądy raz / 2 lata.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ. Wykonawca w załączniku nr 1 do SWZ przy składaniu oferty określa ilość przeglądów.

- Dotyczy wzór umowy Par. 7 ust. 6

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odp. Zapis w Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt Umowy - §7 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca usunął wadę poprzez wymianę sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy na sprzęt wolny od wad, termin gwarancji wyłącznie dla tego wymienionego sprzętu biegnie na nowo i liczony jest od dnia dokonania wymiany tego sprzętu.

- Dotyczy wzór umowy par. 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia"

Odp. Zapis w Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt Umowy - §7 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca wymienił część (podzespół) w sprzęcie wchodzącym w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie dla tej wymienionej części (podzespołu) i liczony jest od dnia dokonania wymiany tej części (podzespołu).”

Ponadto Zamawiający w §7 po ust. 7 dodaje ust. 7a o treści jak poniżej.

„7a. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał naprawy sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym Zamawiający nie mógł z tego sprzętu korzystać. Zdanie pierwsze nie dotyczy naprawy istotnej sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dokonał istotnej naprawy sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, termin gwarancji wyłącznie dla tego sprzętu biegnie na nowo i liczony jest od dnia wykonania tej naprawy. Za naprawą istotną sprzętu uznana zostanie naprawa, której koszt usunięcia przekroczy [25%] aktualnej ceny brutto tego sprzętu oraz dotyczy części (podzespołu/elementu sprzętu) mającego istotne znaczenie dla funkcjonowania tego sprzętu.”

- Dotyczy wzór umowy par. 9 ust. 1

dotyczy punktu: b), d), e)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy wzór umowy par. 9 ust. 1 ppkt c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu na wymianę towaru na wolny od wad na: do 10 dni roboczych od zawiadomienia (złożenia reklamacji)?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy wzór umowy par. 9 ust. 2

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 50% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie mu następującej treści:

„Suma kar umownych naliczanych z różnych tytułów wskazanych w ust. 1 nie może łącznie przekroczyć 10% wartości umowy brutto”.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy wzór umowy par. 9 ust. 1 b), c) d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? 
Jeśli dostawa/ czynności dotyczące przedmiotu umowy będą w zdecydowanej mierze zrealizowane, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości  umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy wzór umowy par. 9 ust. 1 e), g), h), i)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy par. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację par. 12 poprzez dodanie zastrzeżenia dotyczącego wystąpienia siły wyższej:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.