|  |
| --- |
| **Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-47-6/21 Nowy Sącz, dnia 1 października 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy**  **odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**1.Dotyczy Załącznik nr 1\_ Formularz ofertowy:**

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tego pakietu, do którego Wykonawca przystępuje?

**Odpowiedz: Tak**

**2. Dotyczy Pakietu nr 1:**

Ze względu na to, że Zamawiający wymaga możliwości oznaczenia PLT metodą fluorescencyjną z wykorzystaniem dedykowanego odczynnika, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dedykowany odczynnik był wpisany w formularzu cenowym do badań wykonywanych na podstawowym analizatorze w opcji CBC+RET?

**Odpowiedz: Tak.**

**3. Dotyczy Pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający poprzez wymóg minimum 2 miesięcznego terminu ważności krwi kontrolnej określa ważności krwi kontrolnej liczonej od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw, przed otwarciem?

**Odpowiedz: Tak.**

**4. Dotyczy pkt XIV.6 SWZ:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.**

**5.Dotyczy Umowy:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

**6. Dotyczy Wzoru Umowy, Załącznik nr 6 do SWZ:**

**§2 ust. 3 lit. c) w zakresie pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przesyłania certyfikatów analizy serii, dla produktów, które zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE należą do podkategorii "*wszystkie inne wyroby do diagnostyki in vitro*". Grupa ta jest definiowana w Dyrektywie IVD jako grupa o najniższym potencjalnym ryzyku i jako taka nie podlega obowiązkowi angażowania jednostki notyfikowanej ani wydawania świadectw partii wyrobów w procedurze znakowania CE oraz rejestracji wyrobów IVD. Do powyżej grupy zostały zaklasyfikowane oferowane przez nas produkty. Jednocześnie dzięki posiadanej certyfikacji ISO 9001 i ISO 13486 możemy potwierdzić, że każdy wyrób (i tym samym każda partia odczynników) musi przejść ścisłe kontrole jakości zanim zostanie wprowadzona na rynek sprzedaży. W związku z powyższym, publikowanie dokumentacji dotyczącej pojedynczej partii (tj. świadectw dla danych partii wyrobów) nie jest dla naszych produktów obowiązkowe.

**Odpowiedz: Tak.**

**7. §3 ust.8:**

Prosimy usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania:

*„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności*”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK.

**Odpowiedz: Zamawiający pozostaje przy zapisach umowy**

**8. §9 ust.3 lit. b):**

Prosimy o usunięcie zapisu, gdyż stoi w sprzeczności z §5 ust. 4.

**Odpowiedz: Zapis §9 ust.3 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:**

**„b)………., jeżeli zmiana ta będzie w okresie poniżej 12 miesięcy obowiązywania umowy”.**

**9. Dotyczy Wzoru Umowy dzierżawy:**

**§1 ust. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

*„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”*

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

 **9. §3 ust. 1:**

Prosimy o poprawienie omyłki i zastąpienie wyrażenia: „*przed* rozpoczęciem” określeniem: „*po rozpoczęciu*”.

Wykonawca nie może przewidzieć terminu zawarcia umowy i dokonania wcześniejszej instalacji. Wykonawca wstrzymuje się z rozpoczęciem realizacji umowy do czasu jej podpisania.

**Odpowiedz: Okres obowiązywania umowy będzie od dnia 1.01.2022r do 31.12.2024 r. Tak wiec zawarcie umowy nastąpi licząc od 5.10.2021r. w okresie terminu związania z ofertą na przełomie października i listopada br. Wykonawca znając datę obowiązywania umowy dostarczy analizator Zmawiającemu w ostatnich 7 dniach miesiąca grudnia, tak aby Zamawiający mógł od 1.01.2022 r. wykonywać na nim badania dla pacjentów.**

**10. §9 ust. 3:**

Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie:

„odsetki ustawowe za zwłokę *zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie*.”

Odpowiedz: Zapis **§9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:**

**„ 3. Z tytułu nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę w płatnościach zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.**

**11. §10 ust. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu (i naprawy) na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „*w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).*”?

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**12. §15 ust.3 lit. b):**

Prosimy o usunięcie zapisu, gdyż stoi w sprzeczności z §8 ust. 4.

**Odpowiedz: Zapis §15 ust.3 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:**

**„b)………., jeżeli zmiana ta będzie w okresie poniżej 12 miesięcy obowiązywania umowy”.**