|  |
| --- |
| **Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-47-7/21 Nowy Sącz, dnia 1 października 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy**  **odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Część nr 2A – odczynniki do elektroforezy:

1. Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści rozdział białek surowicy - 12 ozn na żelu (zgodnie z pkt. 7 części 2b)?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

1. Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści rozdział białek surowicy - 24 ozn na żelu (zgodnie z pkt. 7 części 2b)?

**Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.**

1. Czy Zamawiający wymaga materiału kontrolnego dla immunofiksacji

**Odpowiedz: Tak.**