|  |
| --- |
| **Wykonawcy wszyscy** |

DA.271-47-8/21 Nowy Sącz, dnia 1 października 2021 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 3**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawy**  **odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, oraz odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

1. Czy Zamawiający wymaga automatycznego przebiegu w podanym przez w SIWZ zakresie:

     -   pobieranie próbek z jednorazowych naczynek i dozowanie za pomocą jednorazowych aplikatorów na żel

* rozdział
* utrwalanie
* barwienie
* odbarwianie
* suszenie płytki

 w obrębie jednego aparatu?

 **Odpowiedz: Tak.**

1. Czy Zamawiający wymaga dostępu do archiwalnej bazy danych?

**Odpowiedz: Tak.**