Wykonawcy

wszyscy

DA.271-57-7/21                                                    	         Nowy Sącz, dnia 16 listopada 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych , Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie 29 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

•	Wodę destylowaną

•	Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę

•	2g chlorowodorek lidokainy

•	0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)

•	0.060g hydroksybenzoat metylu

•	0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadanie 29 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

•	Wodę destylowaną

•	Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę

•	2g chlorowodorek lidokainy

•	0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)

•	0.060g hydroksybenzoat metylu

•	0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.