Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-6/21                                                    	                                           Nowy Sącz dnia 30 listopada 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów umowy i specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 50mmz żelem stałym, przy pozostałych parametrach bez zmian. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG na podłożu mikroporowatym, okrągła o średnicy 60mm z żelem Aua-Set i tarką na osłonie , to nic innego jak elektroda T-604BproducentaLeonard Lang , dystrybutora Varia https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/634/elektroda-ekg-skintact-t-604-b.html

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Leonard Lang. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi rogami  o wymiarze 36x40mm bez przecięcia, reszta parametrów bez zmian.

Wpisywanie rozmiaru 32x41 znowu wskazuje na elektrodę producenta L.Lang ( dystrybutora Varia) o numerze katalogowym FS-RG1/10.

https://www.varia-poznan.pl/PL-H29/oferta/620/elektroda-ekg-skintact-fs-rg110.html

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza rozmiar elektrody 36x40mm.

Pytanie 3 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarze 30x44mm bez przecięcia  , reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody  okrągłej z języczkiem o średnicy 36mm ( z języczkiem 42mm )  o wymiarze 36x40mm bez przecięcia, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody bez przecięcia , ale wyposażoną w języczek ułatwiający aplikację elektrody, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.2,3

Prosimy o podanie zasadności posiadania przecięcia przez elektrodę do standardowych badań EKG. Przecięcie czy też nacięcie jest stosowane przy elektrodach holterowskich w celu przełożenia/ mocowania przewodów kabli EKG ale nie ma zastosowania przy standardowych elektrodach EKG. Prosimy o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza elektrodę bez przecięcia.

Pytanie 7 dotyczy:

Zadanie nr 70 poz.1-3

Prosimy o zweryfikowanie wymaganych ilości elektrod. Czy Zamawiający  faktycznie oczekuje wskazanych sztuk elektrod czy też może chodzi jednak o opakowania a’ 50 szt. elektrod? Pytanie konstruujemy na podstawie ilości z poprzedniego postępowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga opakowania po 50 sztuk.

Pytanie 8 dotyczy:

Projekt umowy par. 10 ust  3a ostatni podpunkt

Zwracamy się z prośbą  o modyfikację §10 ust. 3a projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że  przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

Dodatkowo powszechnie przyjęta na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi o konstrukcyjnej zasadzie neutralności VAT dla podatnika- podatek ten powinien obciążyć nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę)- celem uniknięcia konieczności wprowadzenia zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawki VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.