Wykonawcy

wszyscy

DA.271-1-7/22                                                    	         Nowy Sącz, dnia 3 luty 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez i materiałów zespalających , Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr 4

- Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, Zamawiający umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców i dopuści gwoździe równoważne, według własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta o poniższych parametrach:

Poz. 1.

Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór statyczny gwintowany dla długości 180 oraz  1 otwór dynamiczny i 1 statyczny gwintowany dla długości 200 . Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia?

Poz. 2.

Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0.  W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. System wykonany stopu tytanu?

Poz. 3.

Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr.11mm L-70-120 mm?

Poz. 4.

Śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem zabezpieczającym przed migracją śr.6,5mm L-70-120mm?

Poz. 5.

Wkręt blokujący śr.4,5mm z gniazdem sześciokątnym, L-30-80 mm?

Poz. 6.

Śruba kompresyjna M8x1,25?

Poz. 7

Śruba zaślepiająca śrubę zespalającą oraz śruby zaślepiające L-0-15mm?

Odpowiedź do części nr 4 poz. 1-7- Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

Część nr 14

- Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, Zamawiający umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców i dopuści protezę głowy kości promieniowej równoważną, według własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta o poniższych parametrach:

Endoproteza głowy kości promieniowej: elementy endoprotezy sterylne, pakowane oddzielnie w zafoliowane, oznakowane pudełka. Komplet endoprotezy składa się z jednej głowy i jednego trzpienia (głowa endoprotezy składana z trzpieniem śródoperacyjnie, za pomocą mechanizmu zatrzaskowego). Głowa endoprotezy dostępna w min. 3 wysokościach (10, 12, 14mm) i 3 średnicach (20, 22, 24mm). Głowa modularna składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu CoCrMo, oraz wkładki wykonanej z polimeru PEEK OPTIMA Wear Performance. Głowa składana fabrycznie, dwuelementowa (wkładka głowy modularnej mocowana na stałe z nasadką, nierozbieralna, brak możliwości ruchu osiowego i rotacyjnego pomiędzy wkładką i nasadką), sterylizowana radiacyjnie. Proste i intuicyjne instrumentarium posiadające zestaw przymiarów głów endoprotezy, oraz przymiarów do resekcji głowy kości promieniowej?

Odp.  Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

Zapytania do w/w postępowania, dot. istotnych warunków umowy:

- Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.  Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

- Czy Zamawiający w §3 ust. 4 odstąpi od wymogu umieszczenia na fakturze kodu EAN, na rzecz faktury posiadającej numer katalogowy oraz nazwę handlową zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym?

Odp. Wykreśla się punkt 4 z § 3.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 2:

a.	Lit b   z 1 % na 0,5%,

b.	Lit d   z 1 % na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp.  Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

- Czy Zamawiający zmieni w §8 ust. 2 wielkość depozytu na rozmiary najczęściej stosowane?

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odp.  Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

- Czy Zamawiający z uwagi, iż może wystąpić sytuacja pilnego złożenia zamówienia ze strony zamawiającego, mając na uwadze konieczność ratowania życia, dopuszcza w §8 ust. 6 inne osoby które mogą przesłać / złożyć zamówienie?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Zapytania do w/w postępowania, dot. warunków użyczenia (Załącznik nr 8 do SWZ):

- Czy Zamawiający w załączniku nr 8 do SWZ pkt g) odnośnie części nr 4 wyrazi zgodę na umieszczenie w depozycie rozmiarów najczęściej stosowanych zamiast pełnego typoszeregu?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w załączniku nr 8 do SWZ pkt. g) odnośnie części 14 wyrazi zgodę na dostarczenie instrumentarium wraz z implantami przed planowanym zabiegiem?

Z uwagi na małe ilości zamawiane w stosunku do 12 miesięcznej umowy wnosimy o pozytywne rozpatrzenie ww. pytania.

Odp. Zgodnie z SWZ.