Wykonawcy

wszyscy

DA.271-7-7/22                                                	             Nowy Sącz, dnia 31 stycznia 2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do aparatu do terapii nerkozastępczej Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Dotyczy załącznika nr 5 – opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy pozycja nr 4 i 7 :

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy będzie wymagał dostarczania zestawów do ciągłej hemodiafiltracji oraz hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z systemem połączeń dostosowanych do gotowych worków z roztworem wapnia Calrecia (typu SecuKit) – analogicznie jak w pozycji nr 8.

Odp. Tak.

- Dotyczy załącznika nr 5 – opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy pozycja nr 9 :

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy będzie wymagał dostarczania worków 4%Cytrynianu Sodu wyposażonych w port typu SecuNect umożliwiający podłączenie do wymaganych w pozycji nr 8 zestawów typu SecuKit.

Odp. Tak.

- Dotyczy załącznika nr 5 – opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z zamawianiem w pozycji nr 8 zestawów kompatybilnych z workami wapnia typu Calrecia nie doszło do przeoczenia i braku w formularzu cenowym tego właśnie produktu, niezbędnego do kompleksowego prowadzenia zabiegów nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową ?

Odp. Zamawiający w/w produkt przedstawi w postępowaniu na produkty lecznicze.