Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-10/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 20 stycznia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic chirurgicznych..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

PYTANIA:

Część nr 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych – pudrowanych  o długości min. 260-280mm (dopasowanej do rozmiaru). Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne typu papier – folia; opakowanie wewnętrzne, papierowe z zaznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń i informacją w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem.

Grubość (pojedyncza ścianka)*:

Palec – 0,20 mm, Dłoń – 0,17 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic chirurgicznych sterylnych – pudrowanych  o długości min. 260-280mm (dopasowanej do rozmiaru).

Zamawiający dopuszcza opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne typu papier – folia; opakowanie wewnętrzne, papierowe z zaznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń i informacją w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem.

Zamawiający dopuszcza grubość (pojedyncza ścianka):   Palec – 0,20 mm, Dłoń – 0,17 mm.

Część nr 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylnych bezpudrowych do zastosowania w pracowni cytostatycznej o grubości rękawicy:

Na palcach: max 0,27mm;

Na dłoni: 0,215 +/- 0,025mm;

Na mankiecie: min. 0,17mm.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

Odp.  Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Część nr 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic  sterylnych bezpudrowych  o długości min. 260-280mm (dopasowanej do rozmiaru). Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, opakowanie wewnętrzne z zaznaczeniem rozmiaru rękawicy i rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic sterylnych bezpudrowych  o długości min. 260-280mm. Zamawiający dopuszcza opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, opakowanie wewnętrzne z zaznaczeniem rozmiaru rękawicy i rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń.

Dotyczy Części nr 3 pkt 15 Odporne na przenikanie min. 6 cytostatyków na 3 poziomie

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli czas ochrony powyżej 60 minut, t.j. odpowiadający poziomowi 3.

Odp. Tak, czas ochrony powyżej 60 minut, tj. odpowiadający poziomowi 3.

Część nr 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic  sterylnych bezpudrowych  o długości min. 289mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych  sterylnych bezpudrowych bezlateksowych  o długości min. 291mm. Grubość rękawicy (pojedyncza ścianka) na dłoni 0,16mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 11,6N. Środek ochrony osobistej kategorii III typ A (najlepszy).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część nr 1, Część nr 3, Część nr 4

Z uwagi na fakt, że Zamawiający opisał wymóg odporności rękawic na krew syntetyczną (ASTM F1670) prosimy o dopuszczenie bardziej restrykcyjnej metody wykorzystującej prawdziwego wirusa wg ASTM F1671. Pragniemy nadmienić, że zaproponowana metoda w przeciwieństwie do wymaganej przez Zamawiającego symuluje rzeczywiste warunki pracy w kontakcie z drobnoustrojami, w tym wirusami krwiopochodnymi ze względu na zastosowanie prawdziwego mikroorganizmu.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.