Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-15/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 20 stycznia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu – zestaw 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic chirurgicznych..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 1,

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL =1,0, o długości rękawic min. 280 mm, poziomie protein ≤ 89 μg/g, o sile zerwania przed starzeniem min 9,0N i grubości na pojedynczej ściance:

- na palcach 0,16 +/- 0,02 mm;

- na dłoni 0,14 +/- 0,02 mm,

- na mankiecie 0,12 +/- 0,02 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. 280 mm, pozostałe parametry w/w Zamawiający nie dopuszcza.

Część 1,

Prosimy o odstąpienie wymogu na przebadanie na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Część 4,

Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL =1,0, o długości rękawic min. 280 mm, o sile zerwania przed starzeniem min 9,0N i grubości na pojedynczej ściance:

- na palcach 0,16 +/- 0,02 mm;

- na dłoni 0,14 +/- 0,02 mm,

- na mankiecie 0,12 +/- 0,02 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Część 4,

Prosimy o odstąpienie wymogu na przebadanie na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.