Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-16/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 21 stycznia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu – zestaw 6

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic chirurgicznych..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic mikroporowatych (mikroteksturowanych), z wewnętrzną warstwą polimerową, natomiast bez struktury sieci, o długości: 295 mm, o grubości na palcu 0,21 mm, spełniających następujące normy: EN 455 1-4, EN 420, EN ISO 374 1, EN 374 2, EN 16523 1, EN 374 4, EN ISO 374-5, ASTM F1671 / ISO 16604, EN 421 – potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, o całkowitej żywotności magazynowej oraz w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji po teście prowokacyjnym = 12 N, o AQL ≤ 0,65, w opakowaniu z oznaczonym, intuicyjnym i bezpiecznym otwieraniem – bez wycięcia w listku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Ocena jakościowa – pkt. 5 - Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w tym punkcie  rękawicy przebadanej dla min. 15 leków chemioterapeutcznych powyżej 480 minut na 6 poziomie? Raport z badań dołączony do oferty.

Odp. Tak, Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w tym punkcie rękawicy przebadanej dla min. 15 substancji cytostatycznych powyżej 480 minut na 6 poziomie?

- Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia referencji:

Część nr 2 - dostawie rękawic medycznych o wartości min. 31.000,00zł brutto

zamiast:

Część nr 2 - dostawie rękawic do zastosowania w pracowni cytostatycznej o wartości min. 31.000,00zł brutto

Odp. Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji dostaw rękawic chirurgicznych o wartości min. 31.000,00 zł brutto.

ZADANIE NR 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic mikroporowatych (mikroteksturowanych), z wewnętrzną warstwą chlorowaną – niepolimerowaną – ułatwiającą zakładanie rękawicy, o długości: 290 mm, o poziomie protein ≤30 µg/g, o grubości na palcu 0,20 mm, spełniających następujące normy: EN 455 1-4, EN 420, EN ISO 374 1-2, EN 16523 1, EN 374 4, EN ISO 374-5, ASTM F1671 / ISO 16604, EN 421– potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, o całkowitej żywotności magazynowa oraz w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji po teście prowokacyjnym = 15 N, przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 (dokument wystawiony przez jednostkę niezależna w roku: 2015 roku)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Ocena jakościowa – pkt. 1 - Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w tym punkcie rękawicy przebadanej wg normy ASTM F1670 z raportem z badań wystawionym przez jednostkę niezależna w 2015r. - dołączony do oferty?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia referencji:

Część nr 3 - dostawie rękawic chirurgicznych o wartości min. 6.000,00zł brutto

zamiast:

Część nr 3 - dostawie rękawic do zastosowania w pracowni cytostatycznej o wartości min. 6.000,00zł brutto

Odp. Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji dostaw rękawic chirurgicznych o wartości min. 6.000,00 zł brutto.