Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-6/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 7 lutego 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic diagnostycznych ..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy SWZ pkt V oraz Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 7b  – dotyczy poz.3 pkt.13 – dotyczy poz.3 – rękawice winylowe

Prosimy o dopuszczenie normy EN ISO 374-1 potwierdzonej certyfikatem jednostki notyfikowanej zamiast normy EN 16523.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy SWZ pkt V – dotyczy poz.3 - rękawice winylowe

Rękawic winylowych nie poddaje się badaniom na przenikanie substancji cytostatycznych. Prosimy o odstąpienie od ww. wymogu.

Odp. Zamawiający wykreśla z Rozdziału X SWZ pkt V poz. 3 zapis o treści „-dokument – badania na przenikanie cytostatyków”  jako nie związany z przedmiotem zamówienia tj. opisem przedmiotu zamówienia na rękawice winylowe.

dotyczy Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 7b  – dotyczy poz.2 pkt.7 – rękawice nitrylowe (poz.2)

Czy nie doszło do omyłki przy określeniu parametru długości rękawic diagnostycznych nitrylowych (min. 290 mm) i Zamawiający miał na myśli standardową długość min. 240mm?

Odp. Zapis punktu 7 – rękawice nitrylowe (pozycja 2) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 7. | Długość rękawicy min. 240 mm, Grubość rękawicy (pojedyncza ścianka) palca: 0,10mm (+/- 2mm) | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

dotyczy Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 7b  – dotyczy poz.4 pkt.8 – rękawice nitrylowe z przedłużonym mankietem (poz. 4)

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o grubości pojedynczej ścianki palca 0,14mm-0,16mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.