Wykonawcy wszyscy

DA.271-20-17/22                                                    	                     Nowy Sącz, dnia 8 kwietnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 12

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr 21
Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku,
dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd
równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w
stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy
maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do
każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci
samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o dł. 5 m?
Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, przedłużoną, dł. całkowita 133 mm?
Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową prostą, długość całkowita 52 mm, pakowane
pojedynczo?
Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Część nr 22
Poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku,
dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd
równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w
stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy
maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do
każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci
samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o dł. 5 m?

Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do pęset dł. 5 m?

Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne bagnetowe dł. 195mm, końcówka 8mm x
0,5mm?

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody, dł. 155 mm z kablem o dł. 5 m, przeznaczony
do 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedz:
Zgodnie ze SWZ.