Wykonawcy Wszyscy

DA.271-20-8/22                                                    	                     Nowy Sącz, dnia 30 marca 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy zapisów SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy części nr 4 poz. 4:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy narzędziowej- dno z siatki, bok ze stali nierdzewnej, bez zamknięcia z wzmocnionym dnem w rozmiarze 510 x 250 x 66 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tacy narzędziowej- dno z siatki, bok ze stali nierdzewnej, bez zamknięcia w rozmiarze 480 x 250 x 60 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.