Wykonawcy Wszyscy

DA.271-20-13/22                                                    	                     Nowy Sącz, dnia 13 kwietnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 8

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu jednorazowego i protez naczyniowych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 12

Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu z cewnikiem podwójnie zagiętym w rozm.4,8ch, 6ch, 7ch.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz.3:

Prosimy o sprecyzowanie czy podziałka długości cewników moczowodowych ma być co 1cm, tak jak w poz.2?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nefrostomii rozm.12ch i 14ch umożliwiającego założenie przezskórnej przetoki nerkowej pod kontrola USG techniką wielostopniową; Skład zestawu: igła typu Chiba 2częściowa 18G (1.3mm), długość 20cm - igła o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm (dla CH14 dł. 32,5cm), prowadnica Seldingera z powłoką teflonową o średnicy 0.038” (0.97mm) o długości 80cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika. Zestaw sterylny jednorazowego użytku.;

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Część nr 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Część nr  18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków dezynfekcyjnych pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem  ilości w formularzu asortymentowo-cenowym .Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania koreczków dezynfekcyjnych  o  skuteczności dezynfekcji w czasie 30 sekund?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania  sterylnych koreczków dezynfekcyjnych  z dodatkową  osłoną  ułatwiającą ich aplikację bez ryzyka skażenia

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.