Wykonawcy Wszyscy

DA.271-26-9/22                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 3 czerwca 2022 r.

dotyczy: ciąg dalszy zapytania nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatów: aparat do podciśnieniowej terapii leczenia ran, aparat RTG cyfrowy w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Część nr 2 – Dostawa i montaż aparatu RTG cyfrowego – 1 szt.

- W związku, ze na szybie ochronnej również nie jest widoczna cecha z oznaczeniem równoważnika ołowiu czy Zamawiający wymaga wymiany tej szyby?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.