Wykonawcy

wszyscy

DA.271-22-8/22                                                	             Nowy Sącz, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę endoprotez i materiałów zespalających Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów samogwintujących kaniulowanych, gniazdo sześciokątne śr. 7,0 mm dł. 40-110 mm, dł. gwintu 16-32 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów samogwintujących kaniulowanych, gniazdo sześciokątne śr. 5,0 mm dł. 25-70 mm?

- Czy zamawiający w Części nr 1  poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości korowej samogwintujących gniazdo sześciokątne 3,5 mm x 1,25mm 16-60 mm.

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy 1,0 mm – 2,5 mm zamiast 0,9 mm – 2,5 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania grotów Steinmanna śr. 4,0-5,0 mm zamiast 3,0-5,0 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza śr. 3,0 i 4,0 mm zamiast 3,4 m?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza śr. 4,5 mm zamiast 4,5 m?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza śr. 5,0 i 6,0 mm zamiast 5/6 m?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania płytek dynamicznych biodrowych od 2 do 22 otworów i dł. 48-368 mm zamiast 38-368 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania płytek dynamicznych biodrowych od 2 do 22 otworów i dł. 48-368 mm zamiast 38-368 mm?

- Czy Zamawiający w Części nr 1 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania płytek dynamicznych biodrowych od 2 do 22 otworów i dł. 48-368 mm zamiast 38-368 mm kąt 140 stopni zamiast 125 stopni?

Odpowiedź dotyczy pytań od 1-11

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 5 do SWZ) wynikłe z treści zapytań do specyfikacji, winny być wprowadzone odpowiednio przez Wykonawcę do formularza ofertowego. Podstawa wynikłej zmiany winna być zaznaczona (wytłuszczona) pod formularzem.