Wykonawcy

wszyscy

DA.271-30-7/22                                                	              Nowy Sącz, dnia 13 maja 2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 2 do postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę szybkich testów, odczynników dla histopatologii oraz odczynników do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 4  w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 4 testu o czułości i swoistości 99,9%?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 6 testu o parametrach dla:

- Norowirusa: czułość 95,7%, swoistość 91,7%

- Rotawirusa: czułość 97,3%, swoistość 97,1%

- Adenowirusa: czułość 95,2%, swoistość 97,7%?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 9 pasków do jednoczesnego wykrywania glukozy i acetonu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

- Czy z uwagi na bardzo rzadkie stosowanie oksykodonu (OXY) przez osoby używające narkotyków w Polsce, Zamawiający dopuści w pozycji 10 test 5-panelowy, wykrywający następujące narkotyki:  K2/MDPV/MEP/LSD/CAT?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.