Wykonawcy wszyscy

DA.271-39-7/22                                                    	                     Nowy Sącz, dnia 22 czerwca 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii Szpitala, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zapytanie nr 1 dotyczy:

Zwracam się do inwestora z prośbą o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych w zakresie Robót instalacyjnych — zasilanie c.o. dział nr. 19:

- Rozbiórka i ponowny montaż sufitu podwieszanego z kasetonów - 54m2

- Wykonanie zabudowy z płyt gk rurociągów prowadzonych w pomieszczeniach szpitalnych wraz z malowanie 15m2

Zapytanie nr 2 dotyczy:

Zmiana długości rurociągów:

Pozycja 65. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 133.0 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach i grub. ścianki 4.0 mm stan istniejący 180,00m na 220,00m

Pozycja 66, 67, 68 istniejąca ilość 90,00m po weryfikacji na budowie powinno być 110m oraz zmianę podstawy wyceny na normę odpowiedający rurociągom do przesyłu wody pitnej.

Odpowiedz:

Wykonawcy składający ofertę do postępowania winni uzupełnić ją o zakres wskazany poniżej to jest:

1.      Roboty instalacyjne — zasilanie c.o. dział nr.19:

-  rozbiórka i ponowny montaż sufitu podwieszanego z kasetonów - 54m2,

- wykonanie zabudowy z płyt gk rurociągów prowadzonych w pomieszczeniach szpitalnych wraz z malowaniem 15m2.

- Długość rurociągów:

- pozycja 65. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. zewnętrznej 133.0 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach i grub. ścianki 4.0 mm  - 220,00m

- pozycje 66, 67, 68 Rurociągi w instalacjach c.o.(…)  - 110,00 m

- Podstawa wyceny -  norma odpowiadająca rurociągom do przesyłu wody pitnej.