Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-23/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 20 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 17 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr 19

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycji nr 4 – klipsy polimerowe – należy zaoferować klipsy polimerowe w rozmiarze L (fioletowy zasobnik) pakowane z sterylne zasobniki po 2, 4 i 6 klipsów (wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia).

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza.