Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-11/22                                                	          Nowy Sącz, dnia  20 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy pakietu nr 59

Pytanie nr 1 pozycja 1 oraz pozycja 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego, z podgrzewanym odcinkiem wdechowym 1 x 120 cm, o średnicy 10 mm, z podłączeniem czujników temperatury oraz grzałki nawilżacza w standardzie F&P, tzw. "koniczynka" Linia łącząca aparat z komorą nawilżacza 60 cm (sucha), Odcinek łączący generator z układem 30 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w grzałkę w osi obwodu oddechowego. Pomiarowy dren ciśnieniowy 180cm. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850, mikrobiologicznie czysty, w zestawie generator wraz z końcówkami donosowymi w rozmiarze S, M, L.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 pozycja 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyraźnie zgody na zaoferowanie w zamian za czepiec, opaski które, używane są w analogiczny sposób co czepce z możliwością pełnego rozpięcia opaski i ułożenia pod głową pacjenta przez zapięciem, umożlwiające dostęp do ciemiączka i dające możliwość mocowania kaniuli przy terapii wymiennej. Dodatkowo opaska posiada warstwę antypoślizgową.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.