Wykonawcy

wszyscy

DA.271-55-7/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 16 sierpnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy Część 3:

- Ad 6. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z obsługą za pomocą przycisków funkcyjnych oraz pojemnościowego ekranu dotykowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Ad 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z regulacją czasu wyciszenia alarmów od 1 do 15 minut?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Ad 17. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wyświetlaniem graficznym symbolu baterii z przybliżonym pozostałym czasem pracy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Ad 19. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi, z możliwością wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Ad 30. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z saturacją (SPO2), z pomiarem tętna w zakresie 20-300./min, z pomiarem w innej technologii redukującej artefakty ruchowe niż MasimoRainbow bądź FAST?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.