Wykonawcy Wszyscy

DA.271-60-11/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 19 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ - część nr 2 Dostawa Aparatu do EKG 1 szt.

Pytanie nr 1, dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli oraz przyciski funkcyjne? Obecnie większość urządzeń, nie tylko medycznych, obsługiwane jest przez ekran dotykowy. Ponadto obsługa przez ekran dotykowy jest zdecydowanie szybsza i prostsza niż przez klawiaturę bądź przyciski funkcyjne.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć wewnętrzną na 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD o kolejne 500 badań? Karta SD po włożeniu do aparatu nie wystaje poza jego obrys i nie jest widoczna oraz narażona na jakiekolwiek uszkodzenia.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.