PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-43-6/18                                                  	       Nowy Sącz, dnia 25 lipca 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie oddziału Chirurgii Dzieci Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

o długości całkowitej 2100mm?

Odp. Tak.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

o wymiarach leża 1950x 630mm?

Odp. Tak.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie: od 460 do 850mm?

Odp. Tak.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych bez pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga? Pozwoli to w znacznym stopniu obniżyć cenę zakupu wózka.

Odp. Tak.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w solidne, estetyczne barierki boczne wykonane ze stali i aluminium?

Odp. Tak.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego oparcie pleców regulowane jest za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0-45o?

Odp. Tak.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych bez tunelu na kasetę RTG?

Odp. Tak.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w uchwyt na butlę z tlenem oraz wyprofilowane w osłonie podstawy miejsce na akcesoria lub podręczne rzeczy pacjenta?

Odp. Tak.

Pytanie 9.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z kołami blokowanymi podwójnie, bez blokady kierunkowej?

Poniżej znajduje się zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować

w postępowaniu (materac na zdjęciu ma charakter wyłącznie poglądowy):

Odp. Tak.

Pytanie 10.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

o długości całkowitej 1960mm?

Odp. Tak.

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

o szerokości całkowitej 660mm?

Odp. Tak.

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

o wymiarach leża 1930x 630mm?

Odp. Tak.

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych

z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie: 600-900mm?

Odp. Tak.

Pytanie 14.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwane są za pomocą kolumn hydraulicznych,

w zakresie 0-12o? Jest to rozwiązanie o wiele korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Tak.

Pytanie 15.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w solidne, estetyczne barierki boczne z tworzywa ABS, opuszczane poniżej poziomu leża, amortyzowane przez sprężyny gazowe?

Odp. Tak

Pytanie 16.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych bez tunelu na kasetę RTG pod leżem?

Odp. Tak.

Pytanie 17.

Dotyczy pakietu. 7. Wózek do transportu chorych Pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych wyposażony w uchwyt na butlę z tlenem oraz wyprofilowane w osłonie podstawy miejsce na akcesoria lub podręczne rzeczy pacjenta?

Odp. Tak.