P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-43-12/18                                                  	       Nowy Sącz, dnia 14sierpnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie oddziału Chirurgii Dzieci Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy zadania nr 10

1.Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia łóżka w uchwyt na basen? Zaznaczamy, że produkt wyposażony jest już w haczyki uniwersalne umieszczanie po obu stronach łóżka.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem leża wykonanym z odejmowanych paneli ABS? Rozwiązanie to pozwala na łatwiejsze mycie i dezynfekcję trudnodostępnych części łóżka przy jednoczesnym zachowaniu twardości leża, potrzebnego do reanimacji.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczną regulacją Anty i Trendelenburga poprzez przewodowego pilota?

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu CPR?

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego barierki boczne i szczyty wykonane są z litego drewna bukowego pokrytego lakierem? Takie rozwiązanie sprawia, że łóżko ma przyjazny, domowy charakter a jednocześnie nadaje się do mycia i dezynfekcji.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżka bez dodatkowych krążków odbojowych umieszczonych w szczycie łóżka? Takie rozwiązanie wpływa znacząco na zmniejszenie wymiarów zewnętrznych produktu.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 99cm i szerokości leża 82cm? Takie rozwiązanie pozwala na swobodniejsze przetaczanie a jednocześnie gwarantuje komfort pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.