P. T. Wykonawcy

Wszyscy

DA.271-52-20/18		Nowy Sącz, dnia 29 października 2018 r.

dot: zmiana SIWZ  nr II

Stosownie do udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz  art. 38 ust. 4 „ustawy” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”  informuje, że dopuszcza w zakresie zadania nr 6 – dostawa mebli medycznych – poz. 2 wózek opatrunkowy 1 szt. (wózek opatrunkowy opis nr II) bez 1 półki pod defibrylator, tak więc dopuszcza się w miejsce półki pod defibrylator szufladę- wózek z trzema szufladami o jednakowej wysokości.

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.