P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-10/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 11 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dot. warunków gwarancyjnych i serwisowych – zadanie nr: 1, 3, 4, 5, 6, 12 oraz 13

- Czy Zamawiający zrezygnuje z montażu, instalacji, uruchomienie i szkolenia a dopuści wysyłkę  firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak montażu dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych kosztów), które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp. Tak. W związku z odpowiedzią twierdzącą na powyższe pytanie paragraf 2, 3, 4, 5 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej w zakresie zadań nr: 1, 3, 4, 5, 6, 12 oraz 13.

„§ 2.

- Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

…………….

…………….

2. Czynności wyszczególnione w § 2 ust.1 obejmują również koszty towaru, opakowania, ubezpieczenia, cło, transportu, serwisu naprawczego i gwarancyjnego, montażu i  uruchomienia w siedzibie Zamawiającego .

§ 3

- Przedmiot umowy dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia …… (dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie, podpisanie protokołu odbioru).

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że towar stanowiący przedmiot zamówienia jest nowy, kompletny, i po zamontowaniu lub po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki towaru w języku polskim, dokumenty gwarancyjne dostarczonego towaru.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, który jest przedmiotem zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do siedziby zamawiającego

- Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelakie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.

- Instalacja i montaż zakupionego towaru nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż … ……. od daty zawarcia umowy.

§ 5

- Protokół przekazania towaru zostanie sporządzony w dniu zakończenia dostawy montażu i instalacji przedmiotu umowy o którym mowa powyżej i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towaru, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towaru.”

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeglądów gwarancyjnych jeżeli przeglądy gwarancyjne nie są wymagane przez Producentów w instrukcjach obsługi oraz kartach gwarancyjnych.

Odp. Tak, jeśli nie są wymagane przez Producentów w instrukcjach obsługi oraz kartach gwarancyjnych.

- Czy Zamawiający dopuści czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. zadanie nr 1  - dostawa aparatu do mierzenia ciśnienia – 1 szt.

- Czy ze względu na fakt, iż ciśnieniomierze elektroniczne nie nadają się do wykonywania pomiarów u niemowląt Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy z kompletem mankietów pediatrycznych o parametrach:

- Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg

- Obudowa wykonana z tworzywa wysokiej jakości

- Duża, czytelna tarcza o średnicy 70 mm

- Zegar (manometr) zintegrowany z pompką i zaworem

- Wyposażenie: Komplet mankietów pediatrycznych do ciśnieniomierzy zegarowych z jednym przewodem, mankiety o rozmiarach:

• dziecięcy - obwód 18,4 - 26,7 cm  - 1 szt.

• niemowlęcy - obwód 13,5 - 19,5 cm -  1 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie ze SIWZ. Ponadto Zamawiający oczekuje mankietów w rozmiarze (+/- 5%):

• dziecięcy - obwód 18,4 - 26,7 cm  - 1 szt.

• niemowlęcy - obwód 13,5 - 19,5 cm -  1 szt.

Dot. zadanie nr 3 poz. 1 – waga niemowlęca  – 8 szt.

- W zadaniu nr 3 poz. 1 Zamawiający opisuje 2 różne wagi o łącznej ilości 8 sztuk, prosimy o określenie ile sztuk wag niemowlęcych Zamawiający chce kupić o maksymalnym obciążeniu 6/15 kg a ile sztuk o obciążeniu maksymalnym 10/20 kg?

Odp. Zamawiający oczekuje 8 sztuk wag niemowlęcych o obciążeniu maksymalnym 20 kg, w tym jedna waga ze wzrostomierzem.

- Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą wyposażoną w wyświetlacz LCD z podświetleniem?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą o zasilaniu  100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 3 poz. 2 – waga lekarska ze wzrostomierzem  – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wagę osobową wyposażoną w wyświetlacz LCD z podświetleniem?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści wagę osobową wyposażoną we wskaźnika masy ciała BMI zamiast BIM?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 4 poz. 1 - Łóżka dla niemowląt  - 1 szt.

- pkt. 5  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżka dla niemowląt z regulacją leża w zakresie  od 505-805 mm (+/-20 mm) ?

Odp. Nie.

- pkt. 6  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w Zintegrowane barierki o wysokości 810mm, wysokość szczytów: 1400mm, wymiary całkowite: 1665x765mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- pkt. 7  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżka dla niemowląt wyposażone w 4 koła o średnicy 125 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. zadanie nr 4 poz. 1 - Łóżka dla dzieci młodszych- 1 szt.

- pkt. 2  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 1665 mm i szer. 765 mm?

Odp. Tak.

- pkt. 6  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie  od 505-805 mm (+/-20 mm) ?

Odp. Tak.

- pkt. 7  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie 915-1400 mm?

Odp. Nie.

- pkt. 8  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w  koła o średnicy 125 mm?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 4 poz. 2 - Łóżka dla dzieci starszych – 2 szt.

- pkt. 2  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżka o wymiarach zewnętrznych:

Długość całkowita; 1665 mm

Szerokość całkowita: 765 mm

Odp. Nie.

- pkt. 6  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie  od 505-805 mm (+/-20 mm) ?

Odp. Nie.

- pkt. 7  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie 915-1400 mm?

Odp. Tak.

- pkt. 8  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w  koła o średnicy 125 mm?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 4 poz. 1 - Łóżka dla niemowląt  - 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko jednosekcyjne bez ruchomych segmentów?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości barierek 902mm oraz wysokości szczytów 1096mm?

Odp. Nie.

Dot. zadanie nr 4 poz. 1 - Łóżka dla dzieci młodszych- 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 167cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 80cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko jednosekcyjne bez ruchomych segmentów?

Odp. Nie.

Dot. zadanie nr 4 poz. 2 - Łóżka dla dzieci starszych – 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 92,5cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 segmentowe z 3 segmentami ruchowymi?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości za pomocą pompy hydraulicznej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 43-83cm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji trendelenburga w zakresie 16st?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji anty-trendelenburga w zakresie 18st?

Odp. Tak.

- Czy w rozumieniu pkt 7 zamawiający dopuści barierki na ok ¾ długości leża o wysokości 41cm ponad leże?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 125mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów ramy z pośród białego i szarego?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 10cm?

Odp. Zamawiający wymaga materaca o grubości 12 cm. W związku z czym poz. 11 w zakresie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie jak podziej:

| 11 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac wys.12 cm dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paro przepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszytym w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniany do tego podmiot. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dot. zadanie nr 5 dostawa mebli medycznych, poz. 1 Kozetka do badań duża 4 szt.

1. pkt. 8  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach długość 185 cm, szerokość 55 cm, wysokość 77 cm z regulacją kata nachylenia zagłówka od -900  do +300  ?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 5 dostawa mebli medycznych, poz. 2 Kozetka do badań niemowlęca – 2 szt.

- pkt. 5  parametrów technicznych wymaganych - Czy Zamawiający dopuści kozetkę do badań niemowlęcą  o wysokości  76 cm (+/-10%)  oraz wymiarach blatu 70x100 cm (+/-10%)  ?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 5 dostawa mebli medycznych, poz. 3 Parawan  - 3 szt.

- pkt. 4  parametrów technicznych wymaganych – Prosimy o sprecyzowanie do czego ma służyć przy parawanie malowanym proszkowo wysięgnik ze stli kwasoodpornej składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych?

Odp. Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz.3 Parawan otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„3.Parawan  - 3 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową (stelaż z profilu aluminiowego) | Tak |  |
| 2 | podstawa z kółkami jezdnymi koła o średnicy min. 50 mm w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 3 | Zasłony parawanowe (zasłonka zmywalna) kolor do wyboru | Tak |  |
| 4 | Wysokość: 1700 mm (+/- 10%) Szerokość: 1000 mm (+/- 10%) Szerokość podstawy: 450 mm (+/- 10%) | Tak |  |

„

Dot. zadanie nr 5 dostawa mebli medycznych, poz. 5. Szafki przyłóżkowe (typu KABI  ABS)  – 22 szt.

- pkt. 2  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie relingu ze stali nierdzewnej w tylnej części szafki wyposażonego w haczyk tworzywowy?

Odp. Tak.

- pkt. 2  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wyposażonym  w relingi ze stali nierdzewnej na dwóch bocznych krawędziach?

Odp. Nie.

- pkt. 4  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści w szufladzie górnej szafki tworzywowy wkład z podziałem na 2 części?

Odp.

- pkt. 7  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści pod dolną szufladą półkę stanowiącą część konstrukcji szafki?

Odp. Nie.

- pkt. 9 parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w koła jezdne o średnicy 50 mm?

Odp. Tak.

- pkt. 11 parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów frontów szuflad z 6 kolorów oraz blatów z 2 kolorów?

Odp. Nie.

- pkt.18 parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafki bez uchwytu na basen?

Odp. Nie.

- pkt.19 parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w wkład na butelki znajdujący się w dolnej szufladzie tak jak w pkt. 5 parametrów technicznych wymaganych?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 5 dostawa mebli medycznych,

poz. 6. Szafki  przyłóżkowe ze składanym stolikiem – 2szt.

- pkt. 2  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie relingu ze stali nierdzewnej w tylnej części szafki wyposażonego w haczyk tworzywowy?

Odp. Tak.

- pkt. 2  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wyposażonym  w relingi ze stali nierdzewnej na dwóch bocznych krawędziach?

Odp. Nie.

- pkt. 4  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści w szufladzie górnej szafki tworzywowy wkład z podziałem na 2 części?

Odp. Nie.

- pkt. 7  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści pod dolną szufladą półkę stanowiącą część konstrukcji szafki?

Odp. Nie.

- pkt. 9  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w koła jezdne o średnicy 50 mm?

Odp. Tak.

- pkt. 11 parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów frontów szuflad z 6 kolorów oraz blatów z 2 kolorów?

Odp. Nie.

- pkt.19  parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafki bez uchwytu na basen?

Odp. Nie.

- pkt.20 parametrów technicznych wymaganych – Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w wkład na butelki znajdujący się w dolnej szufladzie tak jak w pkt. 5 parametrów technicznych wymaganych?

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 6 dostawa mebli medycznych,

Poz. 3  - Wózki do transportu pacjentów siedzących – 2 szt.

- pkt. 17  parametrów technicznych wymaganych – Prosimy o wyjaśnienie co oznacza sformułowanie „4 kołowy hamulec” ponieważ wózki inwalidzkie posiadają hamulce oparte na systemie sprężynowym zamontowane po obu stronach wózka inwalidzkiego przy dużych kołach.

Odp. Zapis punktu 17 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 17 | 2 – kołowy hamulec | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

- pkt. 18  parametrów technicznych wymaganych – Prosimy o wyjaśnienie co oznacza sformułowanie „posiada blokadę jazdy” ponieważ wózki inwalidzkie posiadają hamulce zamontowane po obu stronach wózka inwalidzkiego przy dużych kołach które blokują jazdę wózka.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt 18 parametrów technicznych.

- pkt. 20 parametrów technicznych wymaganych – Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 20 koszyk, ponieważ wózki inwalidzkie nie posiadają tego typu wyposażenia nawet w opcjach dodatkowych.

Odp. Zamawiający wykreśla pkt 20 parametrów technicznych.

Dot. zadanie nr 6 dostawa mebli medycznych,

Poz. 4  - Wózek do przewozu bielizny – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny o poniższych parametrach

- stelaż wózka  metalowy malowany proszkowo w kolorze białym

- stelaż umożliwiający zamocowanie 2 worków o poj. 120 litrów każdy.

- 4 kółka jezdne, w tym 2 z blokadą

- wymiary wózka:

- Długość: 72,5 cm

- Szerokość: 62,5 cm

- Wysokość: 114 cm

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 12  dostawa łóżek - Łóżka składane dla rodziców - 9 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżka składane dla rodziców o poniższych parametrach:

- Długość (złożone) 98 cm

- Długość  (rozłożone) 193 cm

- Szerokość 67 cm

- Wysokość 97,5 cm

Odp. Tak.

Dot. zadanie nr 13 poz. 1 – krzesła z oparciem – 20 szt.

W związku z tym, że krzesła dobiera się do wzrostu użytkownika dla zachowania prawidłowej postawy osoby siedzącej prosimy o sprecyzowanie zakresu wzrostu użytkowników według poniższych wskazań:

  - Wzrost użytkownika: 93 - 116 cm  
Wysokość siedziska: 29 cm
Głębokość siedziska: 28 cm
Szerokość siedziska: 29 cm
Wysokość oparcia: 28 cm
Waga produktu: około 3 kg

  - Wzrost użytkownika: 108 - 121 cm
Wysokość siedziska: 33,5 cm
Głębokość siedziska: 28 cm
Szerokość siedziska: 29 cm
Wysokość oparcia: 28 cm
Waga produktu: około 3 kg

  - Wzrost użytkownika: 119 - 142 cm
Wysokość siedziska: 39 cm
Głębokość siedziska: 32 cm
Szerokość siedziska: 34 cm
Wysokość oparcia: 33 cm
Waga produktu: około 4 kg

  - Wzrost użytkownika: 133 - 159 cm
Wysokość siedziska: 41,5 cm
Głębokość siedziska: 35 cm
Szerokość siedziska: 37 cm
Wysokość oparcia: 37,5 cm
Waga produktu: około 5 kg

Odp. Wzrost użytkowników 133-159 cm oraz 108 – 121 cm. Zamawiający dopuszcza parametry techniczne krzeseł z oparciem określone w punkcie b) i d) zapytania (po 10 szt. z każdego wymiaru określonego w punkcie b) i d)).