P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-11/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 11 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający dopuści wagi niemowlęce i wagę lekarską z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odp. Tak.

poz.1 - Wagi niemowlęce

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym: 20 kg

i zakresem Tara -20 kg? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Zamawiający oczekuje 8 sztuk wag niemowlęcych o obciążeniu maksymalnym 20 kg, w tym jedna waga ze wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu 5g < 10kg > 10g?

Odp. Tak, dla wag niemowlęcych o obciążeniu maksymalnym 20 kg.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym: 15 kg

i zakresem Tara -15 kg? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Zamawiający oczekuje 8 sztuk wag niemowlęcych o obciążeniu maksymalnym 20 kg, w tym jedna waga ze wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z dokładnością odczytu 2g < 6kg > 5g?

Rozwiązanie tożsame w wymaganym.

Odp. Zamawiający oczekuje 8 sztuk wag niemowlęcych o obciążeniu maksymalnym 20 kg, w tym jedna waga ze wzrostomierzem.

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wagi o wymiarach: 560 x 145 x 325 mm (szer. x wys. x głęb.)

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej (razem z szalką) - 4,3 kg ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wagi o całkowitych wymiarach szalki: 560 x 145 x 325 mm

(dł. x wys. x szer.)

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wagi o wymiarach: 560 x 470 x 450 mm (szer. x wys. x głęb.)

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie własnej (razem z szalką) - 4,8 kg ?

Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści wagi o całkowitych wymiarach szalki: 560 x 120 x 290 mm

(dł. x wys. x szer.)

Odp. Tak.

poz.2 - Waga lekarska ze wzrostomierzem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z obciążeniem maksymalnym: 300 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 200g< 200 kg >500g?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego ponieważ mamy możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach platformy: 310(szer.) x 70(wys.) x 360(gł.) mm? Większa platforma poprawia stabilność wagi dzięki temu pomiar jest bardziej wiarygodny.

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę kolumnową jak na zdjęciu poniżej, gdzie wyświetlacz (odczyt) jest na kolumnie i do tej kolumny przymocowany jest wzrostomierz z ogranicznikiem głowy?

Odp. Tak.