P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-12/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 10 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy zadania nr 2 - pompy infuzyjne

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie pompy z dołączanym uchwytem do przenoszenia i mocowania pompy do stojaka lub szyny ( zgodnie z wymogiem w pkt. 52 ).

Poz. 3 i 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje pomp strzykawkowych, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia zawarto punkty charakterystyczne dla pompy infuzyjnej objętościowej. Jeśli Zamawiający miał na myśli pompę strzykawkową -prosimy o wykreślenie pozycji 3 i 10.

Poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o szybkości podaży 0,1 ml do 1500 ml/h, w zakresie 0,1-99,99 ze skokiem 0,01.

Poz. .27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez funkcji wyświetlania nazwy oddziału.

Poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez limitów miękkich.

Poz. 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jak pytaniu 14 pompy o szybkości podaży 0,1-1500 ml/h.

Poz. 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z szybkością bolusa 0,1 – 1500 ml /h.

Poz. 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z zakresem szybkości wypełnienia 0,1-1500 ml/h.

Poz. 51

Prosimy o dopuszczenie pompy ze wskaźnikiem naładowania akumulatora z czasem podaży 10 h dla przepływu 5 ml/h (w 20st C).

Odp. Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 9 października 2018 r. znak DA.271-52-9/18 zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2. Prosimy o zadanie pytań do obowiązujących parametrów technicznych (zmienionych).

Dotyczy wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ)

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku przekroczenia terminu naprawy urządzenia.

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić                 w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1b do 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego z zgodnie z zamówieniem?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany na towar wolny od wad wynikającego z zapisu §10 ust. 1c do 10 dni roboczych?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1d do 0,5% wartości brutto zakwestionowanego towaru?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1e do 0,5% wartości brutto towaru, którego zdarzenie dotyczy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.