P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-12/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 11 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dot. zadanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  z zadania nr 5 pozycji numer 3, 4, 5 oraz 6 i utworzenie oddzielnego pakietu z tych pozycji?

Odp. Nie.

Dot. zadanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie  z zadania nr 6 pozycji numer 2 wózków opatrunkowych i utworzenie oddzielnego pakietu z tych pozycji?

Odp. Nie.

Dot. zadanie nr 13 poz. 2 – Taboret na kółkach – 5 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści taboret na kółkach o poniższych parametrach:

- Pięcioramienna tworzywowa podstawa jezdna z pięcioma tworzywowymi  kołami jezdnymi

- Regulacja zakresu wysokości odbywa się przy pomocy dźwigni sprężyny gazowej

- Siedzisko tapicerowane tkaniną tapicerską bądź skajem

- Regulacja wysokości ok. 500-700 mm

- Średnica podstawy ok. 580 mm

- Średnica siedziska ok. 350 mm

Odp. Tak.

2.  Czy Zamawiający dopuści taboret na kółkach o poniższych parametrach:

- Pięcioramienna podstawa jezdna chromowana z pięcioma tworzywowymi  kołami jezdnymi

- Regulacja zakresu wysokości odbywa się przy pomocy dźwigni sprężyny gazowej

- Siedzisko tapicerowane tkaniną tapicerską bądź skajem

- Regulacja wysokości ok. 500-700 mm

- Średnica podstawy ok. 580 mm

- Średnica siedziska ok. 350 mm

Odp. Tak.