P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-15/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 15 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Zadania nr 12 – dostawa łóżek

Łóżko składane dla rodziców 9 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka składanego dla rodziców o długości w pozycji złożonej 104 cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka składanego dla rodziców o długości w pozycji rozłożonej 200cm, co nieznacznie odbiega od parametrów wymaganych?

Odp. Tak.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy poprzez oczekiwaną szerokość łóżka 60 cm (+/- 5%) rozumie szerokość całkowitą (gabarytową) czy też szerokość powierzchni leża. Wydaje się bowiem, że przy szerokości gabarytowej 60 cm (+/- 5%) szerokość powierzchni leża (miejsca do spania) będzie niefunkcjonalna.

Odp. Szerokość powierzchni leża.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka składanego dla rodziców o szerokości całkowitej 75 cm z szerokością samego leża ok. 60 cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka składanego dla rodziców o szerokości całkowitej 85 cm z szerokością samego leża ok. 70 cm?

Odp. Tak.

dotyczy proponowanej treści umowy § 10 ust. 1 lit. b)

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku dostaw wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. W związku z tym, prosimy  o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.