P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-54-9/18                                                    	               	Nowy Sącz, dnia 2 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający przed przekazaniem placu budowy usunie z budynku pralni wszelkie wyposażenie i urządzenia ruchome?

Odp. Tak.

- Czy w ramach zamówienia jest uzyskanie deklaracji zgodności z dyrektywą medyczną 93/42/EECE na instalację gazów medycznych?

Odp. Tak (na etapie odbioru przedmiotu zamówienia).

- Przedmiotem zamówienia zgodnie z SIWZ są m.in. wyroby medyczne takie jak instalacja gazów medycznych i wyposażenie z załącznika nr 12 do SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że dla zaoferowanych wyrobów medycznych należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z ustawą o podatku VAT.

Odp. Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dla Zamawiającego znak 0112-KDILI-3.4012.460.2018.2.AP z dnia 19 września 2018r. dla zaoferowanych wyrobów medycznych należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.