P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-44-6/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 lipca 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dot. zadanie nr 2 dostawa lodówek

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie temp. 0/+10°C?

Odp. Stosownie do załącznika nr 5 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia”:

- w pozycji 1 – lodówka na żywność 2 szt. – Zamawiający dopuszcza zakres temp. 0/+10°C,

- w pozycji 1 – lodówka na leki 1 szt. – Zamawiający nie dopuszcza zakres temp. 0/+10°C,

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czynnikiem chłodniczym R134a?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.