P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-6/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 26 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Zadanie nr 2 – dreny – pozycja 1

Prosimy o potwierdzenie, czy zaoferowany dren w pozycji nr 1 powinien posiadać dodatkowo zintegrowaną zatyczkę, chroniącą światło drenu przed zabrudzeniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 53 – Igły – pozycja 3

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w pozycji nr 3 – jest rozmiar igły 9G x 100 mm, śr. 4mm, powinno być 9G x 100 mm, śr. 3,5 mm.

Uzasadnienie: 9G to w przeliczeniu na mm 3,5.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły śr. 3,5 mm.

Dotyczy: Zadanie nr 53 – Igły – pozycja 9

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym zewnętrznym, z ostrym mandrynem ostrzonym w czterech płaszczyznach oraz krawędzią tnącą z czterema ząbkami, spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, dostępne w wariantach z rynienką lub widelczykiem do wyboru.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 53 – Igły – pozycja 10

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym wewnętrznym – igła do trepanobiopsji szpiku z zintegrowaną wewnętrzną kaniulą wycinającą i przytrzymującą wycinek kostny, masywny uchwyt typu młotek, dodatkowy łącznik luer, zatyczkę, prowadnik. Średnia igły 9G i 11G (do wyboru), długość 100 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 77 – woreczki laparoskopowe – pozycja 1

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych woreczków laparoskopowych o pojemności 200 ml w rozmiarze śr. 54 x 200 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 77 – woreczki laparoskopowe – pozycja 2

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych woreczków laparoskopowych o pojemności 800 ml w rozmiarze śr. 100 x 205 mm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający ponadto informuje, iż poz. 6 i 7 w zakresie zadanie nr 53 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„6. Igła do biopsji tkanek miękkich 18Gx15-18 cm półautomat”

„7. Igła do biopsji tkanek miękkich 14Gx15-18 cm półautomat”

Uwaga: Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.