P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-20/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 15 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr o właściwościach  filtracji mechanicznej i elektrostatycznej  z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści jednomembranowy piankowy wymiennik ciepła i wilgoci, z możliwością podawania O2, nawilżaniu 27,4 mg H2O/l, wadze 4,5 g, z samo domykającym się portem do odsysania chroniącym przed kontaminacją otoczenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 16  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód mikrobiologicznie czysty:?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 21 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści rurki metalowe bez okienka pokryte galwanicznie srebrem, o długości 65 mm (średnica 10 mm), dł. 70mm (śr. 11 mm), dł. 80 mm (śr. 12 mm), dł. 90 mm (śr. 13 mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 21 poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści rurki metalowe z okienkiem pokryte galwanicznie srebrem, o długości 75 mm (średnica 10 mm), dł. 80mm (śr. 11 mm), dł. 90 mm (śr. 13 mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.