P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-60-24/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 19 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 10

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 80ml i wadze 52g sterylny, pozostałe warunki zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania filtra elektrostatycznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków i małych dzieci o przestrzeni martwej 13ml i nawilżaniu 30mg H2O/L dla Vt250ml (producent nie specyfikuje wartości dla Vt50ml) i zakresie pojemności oddechowej 50-250ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania filtr na rurkę tracheostomijną z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 6g, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.